KAKOVOST PITNE VODE ZA LETO 2015

POROČILO ZA VODOVODNI SISTEM VITANJE IN BREZEN

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2015 predstavlja pregled preskušanj pitne vode v letu 2015 na vodovodnem sistemu Vitanje in Brezen, katerih upravljavec je Komunala Vitanje d.o.o.

V skladu z določili 10. čl.  Pravilnika o pitni vodi (Ul. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) mora upravljavec izvajati notranji nadzor. Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Kvaliteto pitne vode v okviru notranjega nadzora, za Komunalo Vitanje, spremlja in ocenjuje NLZOH Celje. Zdravstvena ustreznost in skladnost pitne vode v javnih vodovodnih sistemih pa se nadzira tudi na nivoju države (Ministrstvo za zdravje RS in NIJZ), v okviru državnega monitoringa.

Na obeh javnih vodovodnih sistemih, ki ju upravlja Komunala Vitanje, se izvaja kontinuirana dnevna dezinfekcija pitne vode z Natrijevim hipokloritom.

Analiza notranjega nadzora za vodovodni sistem Vitanje

| VODVODNI SISTEM | MIKROBIOLOŠKE ANALIZE (MB) | KEMIJSKE ANALIZE (KE) |
| --- | --- | --- |
|  | Skupno št. MB vzorcev | Število neskladnih MB vzorcev | Ime neskladnega parametra | Skupno št. KE vzorcev | Število neskladnih KE vzorcev | Ime neskladnega parametra |
| VITANJE | 10 | 0 | skladno | 4 | 0 | skladno |

Analiza državnega monitoringa za vodovodni sistem Vitanje

| VODVODNI SISTEM | MIKROBIOLOŠKE ANALIZE (MB) | KEMIJSKE ANALIZE (KE) |
| --- | --- | --- |
|  | Skupno št. MB vzorcev | Število neskladnih MB vzorcev | Ime neskladnega parametra | Skupno št. KE vzorcev | Število neskladnih KE vzorcev | Ime neskladnega parametra |
| VITANJE | 4 | 0 | skladno | 1 | 0 | skladno |

Analiza notranjega nadzora za vodovodni sistem Brezen

| VODVODNI SISTEM | MIKROBIOLOŠKE ANALIZE (MB) | KEMIJSKE ANALIZE (KE) |
| --- | --- | --- |
|  | Skupno št. MB vzorcev | Število neskladnih MB vzorcev | Ime neskladnega parametra | Skupno št. KE vzorcev | Število neskladnih KE vzorcev | Ime neskladnega parametra |
| BREZEN | 6 | 0 | skladno | 4 | 0 | skladno |

Analiza državnega monitoringa za vodovodni sistem Brezen

| VODVODNI SISTEM | MIKROBIOLOŠKE ANALIZE (MB) | KEMIJSKE ANALIZE (KE) |
| --- | --- | --- |
|  | Skupno št. MB vzorcev | Število neskladnih MB vzorcev | Ime neskladnega parametra | Skupno št. KE vzorcev | Število neskladnih KE vzorcev | Ime neskladnega parametra |
| BREZEN | 2 | 0 | skladno | / | / | / |

V okviru notranjega nadzora za vodovodna sistema Vitanje in Brezen, je bilo v letu 2015, v skladu s HACCP načrtom, poleg rednih mikrobioloških in kemičnih analiz izvedeno tudi preizkušanje pitne vode na vsebnost nitratov, trihalometanov, klorida, vsebnost enterokokov ter Clostridium perfringens. Omenjeni vzorci so bili v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

V okviru dejavnosti oskrbe s pitno vodo redno izvajamo vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju in se trudimo, da v skladu s HACCP načrtom uporabnikom dnevno zagotavljamo nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo.

Pa vendar se tudi na področju vodooskrbe večkrat srečujemo z nepredvidljivimi dogodki, ki lahko nastopijo bodisi pri izvajanju vzdrževalnih del, nepredvidljivih okvarah na vodovodnem sistemu ali kot posledica višje sile (neurja, dolgotrajno deževje, suša,…). V letu 2015 na področju vodooskrbe ni bilo večjih nepredvidljivih dogodkov.

Ocenjujemo, da smo kot upravljavec vodovodnega sistema Vitanje in Brezen, uporabnikom v letu 2015  zagotavljali varno in zdravstveno ustrezno pitno vodo.